## График калибровки
УТВЕРЖДАЮ
Член правления Aquaphor International OU
_________________ М.В. Фомичев
«_____»______________20____г.
График поверки/калибровки измерительного оборудования (ИО). Эстония, Силламяэ на 2022 год
Подразделение, использующее ИО, участок | № п/п | Наименование ИО | Тип/вид/марка/модель ИО, НД | Лимит и точность измерений | Дата выпуска ИО | Заводской (инв.) № | Межповерочный интервал | Дата очередных поверок (калибровок) |  | Примечание | Ссылка на файл калибровки
[8 empty] | предыдущ. | след.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
Лаборатория | 1 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1052698 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Микробиология | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1052698 (лаборатория, микробиология).asice
Лаборатория | 2 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1058820 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1058820 (лаборатория).asice
Лаборатория | 2 | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Holmium |  |  | HY016 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Калибровочный светофильтр для спектрофотометра Holmium Зав.№HY016 (Лаборатория).asice
Лаборатория | 3 | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Didymium |  |  | P006 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Калибровочный светофильтр для спектрофотометра Didymium Зав.№P006 (Лаборатория).asice
Лаборатория | 4 | pH-метр | Hanna HI-9126 |  |  | F0006630 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Микробиология | ..\Метрологическая документация 21\pH-метр Hanna HI-9126 Зав.№F0006630 (хим. лаборатория).asice
Лаборатория | 5 | Иономер | Hanna HI 2221 |  |  | H0084682 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория | pH-метр Hanna HI 2221 Зав.№ H0084682 (хим.лаб).asice
Лаборатория | 6 | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX224 | 0-220 г 0,0001 г |  | C101840674 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | Лаборатория | Весы лабораторные электронные OHAUS PX224 Зав.№ C101840674 (лаборатория).asice
Лаборатория | 7 | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl |  | B48341010 | 1 год | 2022-02-14 | 2023-02-14 | Лаборатория | Лабораторная микропипетка VWR100 Зав.№ B48341010 (лаборатория).asice
Лаборатория | 8 | Лабораторная микропипетка | VWR1000 | 0-1000 µl |  | B48360278 | 1 год | 2022-04-11 | 2023-04-11 | Лаборатория | Лабораторная микропипетка VWR1000 Зав.№ B48360278 (хим.лаб).asice
Лаборатория | 9 | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0-5000 µl |  | A48380255 | 1 год | 2021-11-17 | 2022-11-17 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Лабораторная микропипетка VWR5000 Зав. № A48380255 (хим.лаб).asice
Лаборатория | 10 | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl |  | 848340247 | 1 год | 2022-04-11 | 2023-04-11 | Лаборатория | Лабораторная микропипетка VWR100 Зав.№ 848340247.asice
Лаборатория | 11 | Лабораторная микропипетка | VWR1000 | 100-1000 µl |  | 948360037 | 1 год | 2022-04-11 | 2023-04-11 | Лаборатория | Лабораторная микропипетка VWR 1000 Зав.№ 948360037 (хим.лаб).asice
Лаборатория | 12 | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0,5-5 ml |  | 948380026 | 1 год | 2022-04-11 | 2023-04-11 | Лаборатория | Лабораторная микропипетка VWR5000 Зав.№ 948380026 (хим.лаб).asice
Лаборатория | 13 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200486429 | 2 года | 2020-08-18 | 2022-08-18 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 20\Секундомер VWR TRACEABLE STOPWATCH Зав. №200486429 (Лаборатория).pdf
Лаборатория | 14 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200238730 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 20\Секундомер VWR TRACEABLE STOPWATCH Зав. №200238730 (Лаборатория).pdf
Лаборатория | 15 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200238736 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 20\Секундомер VWR TRACEABLE STOPWATCH Зав. №200238736 (Лаборатория).pdf
Лаборатория | 16 | Весы лабораторные электронные | Kern EG420-3NM | 0,02-420 г 0,001 г |  | 131195071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Весы лабораторные электронные Kern EG420-3NM Зав.№ 131195071 (лаборатория).asice
Лаборатория | 17 | Весы лабораторные электронные | Kern EW220-3NM | 0,02-220 г 0,001 г |  | 121193100 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Весы лабораторные электронные Kern EW220-3NM Зав.№ 121193100 (лаборатория).asice
Лаборатория | 18 | Весы лабораторные электронные | CAS CUX620H | 0-620 г 0,001 г |  | D616000071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Весы лабораторные электронные CAS CUX620H Зав.№ D616000071 (лаборатория).asice
Лаборатория | 19 | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX523M | 0,02-520 г 0,001 г |  | B829134192 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория Philips | Весы лабораторные электронные OHAUS PX523M Зав.№B829134192(лаб.Philips).asice
Лаборатория | 20 | TDS-метр | Hanna HI98192 |  |  | 04390029101 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\TDS-метр Hanna HI98192 Зав.№ 04390029101 (лаборатория).asice
Лаборатория | 21 | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  |  | 156120 | 1 год | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Лаборатория |  | выведен из эксплуатации
Лаборатория | 22 | Психрометрический гигрометр | Testo |  |  | 37364486 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория | Психрометрический гигрометр Testo Зав.№ 37364486 (Лаборатория).asice
Лаборатория | 23 | Психрометрический гигрометр | Testo |  |  | 37373308 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория | Психрометрический гигрометр Testo Зав.№ 37373308 (Лаборатория).asice
Лаборатория | 22 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Shimadzu AA-7000 |  |  | A30915702147 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu AA-7000 Зав.№ A30915702147.asice
Лаборатория | 23 | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  |  | K12061106122 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Спектрофотометр Unico S-2150 Зав.№ K12061106122 (лаборатория).asice
Лаборатория | 24 | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  |  | KU1409141031 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Спектрофотометр Unico S-2150 Зав.№ KU1409141031 (лаборатория).asice
Лаборатория | 25 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 019A40814 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | Весы электронные CAS XE 600 Зав.№ 019A40814 (лаборатория).asice
Лаборатория | 26 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 019140246 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | Весы электронные CAS XE 600 Зав.№ 019140246 (лаборатория).asice
Лаборатория | 27 | Система капилярного электрофореза | Капель-105М |  |  | 2233 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория | ..\Метрологическая документация 21\Система капилярного электрофореза Капель-105М Зав.№ 2233 (хим.лаб).asice
Литьевой участок | 27 | Весы напольные | CAS DB-1H plus | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19740243 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные CAS DB-1H PLUS Зав.№ N19740243 (участок литья кувшинов).asice
Литьевой участок | 28 | Весы лабораторные электронные | CAS XE/XEPLUS 600 | 0-600 г 0,01 г | Весы | 019A40812 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей Philips | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные лабораторные CAS XE(XEPLUS 600) Зав.№ 019A40812 (литьевой участок модулей Philips).asice
Литьевой участок | 29 | Часовой индикатор | Insize | 0-50 мм 0,01 мм |  | 2105212402 | 1 год | 2021-11-08 | 2022-11-08 | учаксток модулей Philips | новый
Литьевой участок | 29 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 017440326 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные CAS XE 600 Зав.№ 017440326 (литьевой участок модулей).asice
Литьевой участок | 30 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г |  | 019340365 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные CAS XE600 Зав.№ 019340365 (участок литья кувшинов).asice
Литьевой участок | 31 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г |  | 019340366 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов (покраска) | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные CAS XE600 Зав.№ 019340366 (участок кувшинов (покраска).asice
Литьевой участок | 32 | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,01 кг |  | WD120037804 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные KERN DE 15K2D Зав.№ WD120037804 (литьевой участок модулей).asice
Литьевой участок | 33 | Длиномер с дигитальным индикатором | Ph003-10-000 |  |  | Ph003-10-000 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей | Индикатор
Литьевой участок | 34 | Калибр | Ph003-10-002 |  |  | Ph003-10-002 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей | Индикатор
Литьевой участок | 35 | Калибр-пробка | PRW501-10.000 |  |  | PRW501-10.000 | 1 год | 2021-03-19 | 2022-03-19 | учаксток модулей | ..\Метрологическая документация 21\Калибр PRW501-10.000
Литьевой участок | 36 | Нутромер | АФТ624-000-01 |  |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов | Нутромер АФТ624-000 Инв.№ 1.pdf
Литьевой участок | 37 | Нутромер | АФТ701-000 |  |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов | Нутромер АФТ701-005 Инв.№ 1.pdf
Литьевой участок | 38 | Стенд для проверки на отрыв ручки кувшина | АФ140 |  |  | 1 | 1 год |  |  | участок кувшинов | Индикатор
Литьевой участок | 39 | Стенд проверки герметичности | АФТ795 |  |  | 1 | 1 год | 29.02.2021 | 29.02.2022 | учаксток модулей | Индикатор
Литьевой участок | 40 | Стенд проверки герметичности | АФТ490 |  |  | 1 | 1 год | 29.02.2021 | 29.02.2022 | учаксток модулей | Индикатор
Литьевой участок | 41 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01 мм |  | 1901205 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 21\Штангенрейсмас цифровой Insize Зав.№ 1901205 (участок литья кувшинов).asice
Литьевой участок | 42 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,001мм |  | 1902848 | 1 год | 2021-07-22 | 2022-07-22 | учаксток модулей | ..\Метрологическая документация 21\Штангенрейсмас цифровой Insize Зав.№ 1902848 (участок литья модулей).asice
Литьевой участок | 43 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H plus | 0-150 кг 0,01 г |  | N21744175 | 1 год | 2022-01-13 | 2023-01-13 | участок модулей | новый
Литьевой участок | 43 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 2001213845 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок кувшинов | новый
Литьевой участок | 44 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 2001213846 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок модулей | новый
Литьевой участок | 43 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 3008193250 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | участок кувшинов | Штангенциркуль цифровой Insize Зав.№ 3008193250 (участок кувшинов).asice
Литьевой участок | 44 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм |  | 0911161180 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 20\Штангенциркуль цифровой Insize Зав. 0911161180 (Участок литья кувшинов).asice
Литьевой участок | 45 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм 0,01 мм |  | 0911161016 | 1 год | 2020-07-13 | 2021-07-13 | участок модулей | ..\Метрологическая документация 20\Штангенциркуль цифровой Insize зав.№ 0911161016 (Участок литья модулей).asice | списан
Литьевой участок | 46 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 2001213836 | 1 год | 2021-07-09 | 2022-07-09 | участок модулей | ..\Метрологическая документация 21\Штангенциркуль цифровой Insize Зав.№2001213836 (участок модулей).pdf
Литьевой участок | 47 | Индикатор дигитальный | Insize |  |  | 2306201046 | 1 год | 2022-04-06 | 2023-04-06 | Участок литья Philips | Индикатор дигитальный Insize Зав.№ 2306201046 (литье Philips).asice
Литьевой участок | 48 | Калибр кольцо (Пр/НЕ Пр) | PRW501-05.001 | 64±0,37 |  | PRW501-05.001 | 1 год | 2021-05-19 | 2022-05-19 | Участок литья кувшинов | ..\Метрологическая документация 21\Калибр Кольцо Зав. №PRW501-05.001 (Участок Литья Кувшинов)
Литьевой участок | 49 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 52944 | 1 год | 2021-09-10 | 2022-09-10 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 21\Индикатор часовой ИЧ-10 Зав.№ 52944 (участок кувшинов).asice
Литьевой участок | 50 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9B22912 | 1 год | 2022-04-06 | 2023-04-06 | участок кувшинов | Индикатор часовой Insize Зав.№ 9B22912.asice
Литьевой участок | 51 | шкаф для оценки цвета | TILO |  |  | 400542 | 1 год | 2020-12-03 | 2021-12-03 | участок кувшинов | ..\Метрологическая документация 20\Шкаф для оценки цвета TILO Зав.№400542 (Участок литья кувшинов).pdf
Отдел контроля качества | 52 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 0821703 | 1 год | 2021-12-16 | 2022-12-16 | Основной кабинет | новый
Отдел контроля качества | 52 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 0823537 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Индикатор часовой Insize Зав.№0823537 (Участок литья кувшинов).pdf
Участок полых волокон | 53 | Счетчик частиц | Lighthouse S3100 |  |  | 210604005 | 1 год | 2021-06-02 | 2022-06-02 | Участок полых волокон | ..\Метрологическая документация 21\Счетчик частиц Lighthouse S3100 Зав.№ 210604005 (участок полых волокон)
Отдел контроля качества | 52 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9909500 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Часовой индикатор Insize Зав. №9909500 (отдел контроля качества).asice
Отдел контроля качества | 53 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 07467 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет | Индикатор часовой ИЧ-10 Зав.№ 07467 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 54 | Индикатор часовой | Insize | 5mm |  | 0823890 | 1 год | 2021-12-21 | 2022-12-21 | Основной кабинет | новый | замена ИЧ-10 (07467) на время калибровки
Отдел контроля качества | 54 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200179116 | 1 год | 2020-03-10 | 2022-03-10 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 20\Секундомер VWR TRACEABLE STOPWATCH Зав. №200179116 (Служба качества).pdf
Отдел контроля качества | 54 | Весы электронные | CUX620H | 0-620 г 0,001 г |  | D616000066 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Кабинет для испытаний | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные CUX620H Зав.№ D616000066 (отдел контроля качества).asice
Отдел контроля качества | 55 | Весы электронные | CAS XE600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 019340367 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Основной кабинет | Весы электронные CAS XE600 Зав.№ 019340367 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 56 | Весы электронные | CAS XE-PLUS 6000 |  |  | 019A40821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные CAS XE-PLUS 6000 Зав.№ 019A40821 (отдел контроля качества, кабинет для испытаний).asice
Отдел контроля качества | 56 | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н |  | 120014179 | 1 год | 2021-05-28 | 2022-05-28 | Кабинет для испытаний | ..\Метрологическая документация 21\Динамометр Мегеон 03500 Зав. №120014179 (отдел контроля качества, кабинет испытаний).asice
Отдел контроля качества | 57 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 0396 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 20\Индикатор часовой ИЧ-10 Зав. №0396 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 58 | Индикатор дигитальный | Insize |  |  | 3110201623 | 1 год | 2022-04-06 | 2023-04-06 | Основной кабинет | Индикатор дигитальный Insize Зав.№ 3110201623 (литье Philips).asice
Отдел контроля качества | 59 | Индикатор часовой | ИЧ-3 |  |  | 15347 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет | Индикатор часовой ИЧ-3 Зав.№ 15347 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 60 | Координатно-измерительная машина | Insize |  |  | VKG50127 | 1 год | 2022-03-01 | 2023-03-01 | Кабинет для испытаний | Координатно-измерительная машина Insize Зав.№ VKG50127 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 61 | Кронциркуль | Mitutoyo External Digital Caliper | 0-30 мм 0,02 мм |  | RC06T132 | 1 год | 2022-04-06 | 2023-04-06 | Основной кабинет | Кронциркуль Mitutoyo External Digital Caliper Зав.№ RC06T132.asice
Отдел контроля качества | 62 | Микрометр | Mitutoyo | 0-25 мм 0,01 мм |  | 102-301 / 37132364 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Микрометр Mitutoyo Зав.№ 102-301 (37132364) (отдел контроля качества, основной кабинет).asice
Отдел контроля качества | 63 | Нутромер | АФТ624-000 |  |  | 2 | 1 год | 2022-04-04 | 2023-04-04 | Основной кабинет | Нутромер АФТ624-000-01 Инв.№ 2.pdf
Отдел контроля качества | 64 | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  |  | 156117 | 2 года | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Основной кабинет | Индикатор
Отдел контроля качества | 65 | Термометр цифровой портативный | ТЦП "ВАПАН" | -40ОС до +180ОС |  | 463 | 2 года | 2019-04-19 | 2021-04-18 | Основной кабинет | Индикатор
Отдел контроля качества | 66 | Инфракрасный термометр | Testo |  |  | 45540954 | 1 год | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Инфракрасный термометр Testo Зав.№ 45540954 (отдел контроля качества, основной кабинет).asice
Отдел контроля качества | 66 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм 0,01 мм |  | 0911161021 | 1 год |  |  | списано | ..\Метрологическая документация 20\Штангенциркуль цифровой Insize Зав. №0911161021 (Отдел Качетсва).asice | отдали в нарву
Отдел контроля качества | 67 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 3009192041 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок модулей | ..\Метрологическая документация 21\Штангенциркуль цифровой Insize Зав.№ 3009192041 (участок литья модулей).asice | отдали в нарву
Отдел контроля качества | 68 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 0309161226 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет | Штангенциркуль цифровой Insize Зав.№ 0309161226 (СКК, основной кабинет).asice
Отдел контроля качества | 69 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 2810192566 | 1 год | 2020-08-17 | 2021-08-17 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 20\Штангенциркуль цифровой Insize Зав № 2810192566(СКК).pdf | Отдали на участок карбонблоков Нарва
Отдел контроля качества | 70 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 1312191319 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет | Штанценциркуль цифровой Insize Зав.№ 1312191319 (отдел контроля качества, основной кабинет).asice
Отдел контроля качества | 71 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 1312191331 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Штангенцтркуль цифровой Insize Зав.№ 1312191331 (отдел контроля качества, основной кабинет).asice | отдали в нарву на участок умягчения для Сергея Леоньтева
Отдел контроля качества | 72 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-600 мм 0,01 мм |  | 2001121 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 20\Штангенрейсмас цифровой Insize Зав № 2001121(СКК).pdf
Отдел контроля качества | 73 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 0309161222 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 20\Штангенциркуль цифровой Insize Зав. №0309161222 (СКК).asice
Отдел контроля качества | 74 | Динамометр | Insize | 500 N |  | 4112007053 | 1 год | 2021-11-25 | 2022-11-25 | лаборатория | новый
Сборочный участок | 74 | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар |  | 283-6683 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | сборочный участок | ..\Метрологическая документация 21\Leak Detector ATEQ Зав.№ 283-6683
Сборочный участок | 75 | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар |  | 283-9451 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | сборочный участок | ..\Метрологическая документация 21\Leak Detector ATEQ Зав.№ 283-9451 (участок сборки)
Отдел контроля качества | 75 | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,005 кг |  | WD130030653 | 1 год | 2020-02-28 |  | Индикатор | Индикатор
Отдел контроля качества | 76 | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н |  | 210116 | 1 год | 2021-02-10 | 2022-02-10 | В Нарве (участок карбонблоков) | ..\Метрологическая документация 20\Динамометр Мегеон Зав№210116 (СКК).pdf
Отдел контроля качества | 77 | Динамометр | Insize | 0-50 Н 0,01 Н |  | 4111905118 | 1 год | 2020-11-15 | 2021-11-15 | Кабинет для испытаний | Индикатор
Сборочный участок | 78 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110290088 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 15 лин. маш. №1 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 110290088 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 79 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110190089 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№6 | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№110190089 (Сборка).asice
Сборочный участок | 80 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110290085 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№5 | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№110290085 (Сборка).asice
Сборочный участок | 81 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 1101900006 | 1 год |  |  | списано
Сборочный участок | 82 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191100007 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 25 лин. маш.№2 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 191100007 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 83 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 070201337 | 1 год | 2020-03-17 |  | списано | ..\Метрологическая документация 20\Весовой индикатор САS CI 6000А Зав. № 070201337 (Участок Сборки).asice
Сборочный участок | 84 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 171100064 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№2 | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№171100064 (Сборка).asice
Сборочный участок | 85 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | CHG371 | 1 год | 2020-07-06 |  | списано | ..\Метрологическая документация 20\Весовой индикатор САS CI 6000А Зав. № CHG371 (Участок Сборки).asice
Сборочный участок | 86 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 181000001 | 1 год | 2020-07-06 |  | списано | ..\Метрологическая документация 20\Весовой индикатор САS CI 6000А Зав. № 181000001 (Участок Сборки).asice
Сборочный участок | 87 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 1812020 | 1 год |  |  | списано
Сборочный участок | 88 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191000019 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 5 лин. маш.№4 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 191000019 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 88 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHG373 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 5 лин. маш.№4 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ OHG373 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 89 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHG374 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш.№3 | неизвестно
Сборочный участок | 89 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191100068 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 15 лин. маш.№3 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 191100068 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 90 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHM1085 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 15 лин. маш.№2 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ OHM1085 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 91 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 1101200121 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№4 | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№1101200121 (Сборка).asice
Сборочный участок | 91 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191200033 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 25 лин. маш.№5 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 191200033 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 92 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 141000011 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 5 лин. маш.№3 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 141000011 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 93 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 070201371 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Резерв | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№070201371 (Сборка).asice
Сборочный участок | 94 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 160100026 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 25 лин. маш.№3 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 160100026 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 95 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 161000088 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№1 | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№161000088 (Сборка).asice
Сборочный участок | 96 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 190500077 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | Сборка модулей EVOLVE | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 190500077 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 97 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHM1086 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | Сборка модулей A15 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ OHM1086 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 98 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 161000087 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 5 лин. маш.№1 | Весовой индикатор CAS CI 6000A Зав.№ 161000087 (участок сборки).asice
Сборочный участок | 99 | Инфрокрасный датчик температуры | Delta/kentech |  |  | DB44RR06W17510116 | 1 год | 2022-04-07 | 2023-04-07 | Установлен на МВ | Инфракрасный датчик температуры Delta_kentech Зав.№ DB44RR06W17510116.asice
Сборочный участок | 100 | Рохля с весами | Laomaailm HL318L |  |  | JL-0090 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет наладчика | ..\Метрологическая документация 21\Рохля с весами Laomaailm HL318L Зав.№ JL-0090 (2017X0356) (участок сборки, кабинет наладчика).asice
Склад | 101 | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K5A | 0-60 кг 0,001 кг |  | WD110074762 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Склад | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern DE 60K5A Зав.№ WD110074762 (склад).asice
Склад | 102 | Микрометр | Insize |  |  | 161040820 | 1 год | 2018-03-08 | 2019-03-08 | списано
Склад | 103 | Нутромер | Insize |  |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | 104 | Психрометрический гигрометр | Testo | -20...+70 C 0...100%rF% rH |  | 37350302 | 1 год | 2021-07-20 | 2022-07-20 | Склад | ..\Метрологическая документация 21\Психометрический гигрометр Testo Зав.№ 37350302 (склад).asice
Склад | 105 | Штангенциркуль |  |  |  | 138208260 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | 106 | Штангенциркуль |  |  |  | SC20408160272 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | 107 | Штангенциркуль |  |  |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | 108 | Штангенциркуль | Insize |  |  | 20408160272 | 1 год | 2018-03-01 | 2019-03-01 | списано
Участок сборки Philips | 109 | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар |  | 283-6682 | 1 год | 2021-08-26 | 2022-08-26 | Участок сборки Philips | ..\Метрологическая документация 21\Детектор утечки ATEQ Зав.№ 283-6682 (участок сборки Philiphs)
Участок сборки Philips | 110 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191100008 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок сборки Philips | ..\Метрологическая документация 21\Весовой индикаторСАS CI 6000А Зав.№191100008 (Сборка).asice
Участок сборки Philips | 111 | Весы электронные | CAS XE 6000 | 0-6000 г, 0,1 г |  | 019540191 | 1 год | 2022-03-30 | 2023-03-30 | Участок сборки Philips | Весы электронные CAS XE 6000 Зав.№ 019540191 (участок сборки Philips).asice
Участок сборки Philips | 112 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40618 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Участок сборки Philips | Весы электронные платформенные CAS DB-1H PLUS Зав.№ N19A40618(участок сборки Philips).asice
Отдел контроля качества | 113 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9A10501 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет | ..\Метрологическая документация 21\Часовой индикатор Insize Зав.№ 9A10501 (отдел контроля качества, основной кабинет).asice
Участок смешения | 114 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1038604 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок Кондиционирования Аквален 2 | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1038604 (участок смешения, участок кондиционирования Аквален 2).asice
Участок смешения | 115 | Анализатор влажности | ANDMF-50 |  |  | P1055758 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1055758 (участок смешения).asice
Участок смешения | 116 | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг |  | WD120027894 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №1 | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern DE35K0,5D Зав.№ WD120027894 (участок смешения, смеситель ленточный №1).asice
Участок смешения | 117 | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг |  | WD120045887 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №2 | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern DE 35K0,5D Зав.№ WD120045887 (участок смешения, смесительный ленточный №2).asice
Участок смешения | 118 | Весы электронные платформенные | PWH3 | 0-30 кг 0,001 кг |  | CBZ190005 | 1 год |  |  | Смеситель ленточный №2, узел дозирования серебра | Весы электронные платформенные PWH3 Зав.№ CBZ 190005 (участок смешения).asice
Участок смешения | 119 | Весы электронные платформенные | PWH3 | 0-150 кг 0,001 г |  | CBZ190006 | 1 год |  |  | Смеситель ленточный №2, узел дозирования серебра | Весы электронные платформенные PWH3 Зав.№ CBZ 190006 (участок смешения).asice
Участок смешения | 118 | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K10DL | 0-30 кг 0,01 кг |  | WD120022548 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern DE 60K10DL Зав.№ WD120022548 (участок смешения).asice
Участок смешения | 119 | Весы электронные платформенные | Kern KFB-TM | 4-600 кг 0,2 кг |  | WF125239 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern KFB-TM Зав.№ WF125239 (участок смешения).asice
Участок смешения | 120 | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,005 кг |  | WD120045731 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Узел приготовления серебра | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные Kern DE 15K2D Зав.№ WD120045731 (участок смешения, узел приготовления серебра).asice
Отдел контроля качества | 121 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1058821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1058821 (отдел контроля качества, кабинет для испытаний).asice
Участок смешения | 122 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1060152 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\Анализатор влажности AND MF-50 Зав.№ P1060152 (участок смешения).asice
Участок смешения | 122 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40620 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные CAS DB-1H PLUS Зав.№ N19A40620 (участок смешения).asice
Участок смешения | 123 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40613 | 1 год | 2021-06-13 | 2022-06-13 | Участок Кондиционирования Аквален 2 | ..\Метрологическая документация 21\Весы электронные платформенные CAS DB-1H PLUS Зав.№ N19A40613 (участок смешения, участок кондиционирования аквален 2).asice
Участок смешения | 124 | Пневматический манометр | ВМ1 |  |  | ВМ1 | 1 год | 2020-09-19 | 2021-09-18 | Участок Кондиционирования Аквален 2 | Индикатор
Экспериментальный участок смешения | 125 | Измеритель потенциала | SIMCO FMX-004 |  |  | FX-21755 | 1 год | 2020-10-13 | 2021-10-13 | Экспериментальный участок смешения | ..\Метрологическая документация 20\Измеритель потенциала SIMCO FMX-004 Зав. №FX-21755 (Экспериментальный участок смешения ).pdf | индикатор
Экспериментальный участок смешения | 126 | TDS-метр | Hanna HI98192 |  |  | 071702CN | 1 год | 2020-04-22 | 2021-04-22 | Экспериментальный участок смешения | ..\Метрологическая документация 20\TDS-метр Hanna HI98192 Зав. №071702CN (Экспериментальный участок смешения ).pdf | индикатор
Экспериментальный участок смешения | 127 | pH-метр | Hanna HI2221 |  |  | 05060004101 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Экспериментальный участок смешения | ..\Метрологическая документация 21\pH-метр Hanna HI2221 Зав.№05060004101 (эксперемент. участок смешения).asice
Инженер по метрологии |  | ______________________________________________ |  |  | ________________________ |  |  | _______________________________________
|  | подпись | _______________ |  | Дата | _______________ |  | ФИО
СОГЛАСОВАНО
Зам. Начальника |  | ______________________________________________ |  |  | ________________________ |  |  | _______________________________________
метрологического отдела |  | подпись | _______________ |  | Дата | _______________ |  | ФИО
Зам. директора по качеству |  | ______________________________________________ |  |  | ________________________ |  |  | _______________________________________

## по дате калибровки
Подразделение, использующее ИО, участок | № п/п | Наименование ИО | Тип/вид/марка/модель ИО, НД | Лимит и точность измерений | Дата выпуска ИО | Заводской (инв.) № | Межповерочный интервал | Дата очередных поверок (калибровок) |  | Примечание
[8 empty] | предыдущ. | след.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Отдел контроля качества | 56 | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н |  | 120014179 | 1 год | 2020-02-05 | 2021-02-05 | Кабинет для испытаний | индикатор
Отдел контроля качества | 51 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9909500 | 1 год | 2020-03-26 | 2021-03-26 | На калибровку
Отдел контроля качества | 113 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9A10501 | 1 год | 2020-03-26 | 2021-03-26 | Основной кабинет
Экспериментальный участок смешения | 126 | TDS-метр | Hanna HI98192 |  |  | 071702CN | 1 год | 2020-04-22 | 2021-04-22 | Экспериментальный участок смешения
Отдел контроля качества | 67 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 3009192041 | 1 год | 2020-05-27 | 2021-05-27 | учаксток модулей
Литьевой участок | 33 | Длиномер с дигитальным индикатором | Ph003-10-000 |  |  | Ph003-10-000 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | 34 | Калибр | Ph003-10-002 |  |  | Ph003-10-002 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | 42 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,001мм |  | 1902848 | 1 год | 2020-06-01 | 2021-06-01 | учаксток модулей
Участок смешения | 123 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40613 | 1 год | 2020-06-15 | 2021-06-15 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Склад | 104 | Психрометрический гигрометр | Testo | -20...+70 C 0...100%rF% rH |  | 37350302 | 1 год | 2020-06-26 | 2021-06-26 | Склад
Лаборатория | 18 | Весы лабораторные электронные | CAS CUX620H | 0-620 г 0,001 г |  | D616000071 | 1 год | 2020-07-02 | 2021-07-02 | Лаборатория
Лаборатория | 1 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | P1052698 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Микробиология
Лаборатория | 16 | Весы лабораторные электронные | Kern EG420-3NM | 0,02-420 г 0,001 г |  | 131195071 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Лаборатория
Лаборатория | 17 | Весы лабораторные электронные | Kern EW220-3NM | 0,02-220 г 0,001 г |  | 121193100 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Лаборатория
Литьевой участок | 29 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 017440326 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | учаксток модулей
Литьевой участок | 32 | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,01 кг |  | WD120037804 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | учаксток модулей
Сборочный участок | 100 | Рохля с весами | Laomaailm HL318L |  |  | JL-0090 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Кабинет наладчика
Склад | 101 | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K5A | 0-60 кг 0,001 кг |  | WD110074762 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Склад
Участок сборки Philips | 110 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191100008 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Участок сборки Philips
Участок смешения | 114 | Анализатор влажности | ANDMF-50 |  |  | P1038604 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Участок смешения | 115 | Анализатор влажности | ANDMF-50 |  |  | P1055758 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Участок смешения
Участок смешения | 116 | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг |  | WD120027894 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Смеситель ленточный №1
Участок смешения | 117 | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг |  | WD120045887 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Смеситель ленточный №2
Участок смешения | 118 | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K10DL | 0-30 кг 0,01 кг |  | WD120022548 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Участок смешения
Участок смешения | 119 | Весы электронные платформенные | Kern KFB-TM | 4-600 кг 0,2 кг |  | WF125239 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Участок смешения
Участок смешения | 120 | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,005 кг |  | WD120045731 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06 | Узел приготовления серебра
Отдел контроля качества | 62 | Микрометр | Mitutoyo | 0-25 мм 0,01 мм |  | 102-301 | 1 год | 2020-07-09 | 2021-07-09 | Основной кабинет
Литьевой участок | 45 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм 0,01 мм |  | 0911161016 | 1 год | 2020-07-13 | 2021-07-13 | учаксток модулей
Литьевой участок | 48 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 52944 | 1 год | 2020-07-16 | 2021-07-16 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 59 | Индикатор часовой | ИЧ-3 |  |  | 15347 | 1 год | 2020-07-16 | 2021-07-16 | Основной кабинет
Лаборатория | 21 | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  |  | 156120 | 1 год | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Лаборатория
Отдел контроля качества | 64 | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  |  | 156117 | 2 года | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 70 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 1312191319 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 71 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 1312191331 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 72 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01 мм |  | 2001121 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 69 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 2810192566 | 1 год | 2020-08-17 | 2021-08-17 | Основной кабинет
Участок сборки Philips | 109 | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар |  | 283-6682 | 1 год | 2020-09-02 | 2021-09-02 | Участок сборки Philips
Литьевой участок | 41 | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01 мм |  | 1901205 | 1 год | 2020-09-16 | 2021-09-16 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 68 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 0309161226 | 1 год | 2020-09-16 | 2021-09-16 | Основной кабинет
Лаборатория | 22 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Shimadzu AA-7000 |  |  | A30945701983 SA | 1 год | 2020-09-17 | 2021-09-17 | Лаборатория
Лаборатория | 24 | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  |  | KU1409141031 | 1 год | 2020-09-17 | 2021-09-17 | Лаборатория
Литьевой участок | 27 | Весы напольные | CAS DB-1H plus | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19740243 | 1 год | 2020-09-17 | 2021-09-17 | участок кувшинов
Литьевой участок | 30 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г |  | 019340365 | 1 год | 2020-09-17 | 2021-09-17 | участок кувшинов
Литьевой участок | 31 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г |  | 019340366 | 1 год | 2020-09-17 | 2021-09-17 | участок кувшинов (покраска)
Участок смешения | 124 | Пневматический манометр | ВМ1 |  |  | ВМ1 | 1 год | 2020-09-19 | 2021-09-18 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Отдел контроля качества | 54 | Весы электронные | CUX620H | 0-620 г 0,001 г |  | D616000066 | 1 год | 2020-09-22 | 2021-09-22 | Кабинет для испытаний
Лаборатория | 20 | TDS-метр | Hanna HI98192 |  |  | 04390029101 | 1 год | 2020-09-23 | 2021-09-23 | Лаборатория
Лаборатория | 9 | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0-5000 µl |  | A48380255 | 1 год | 2020-10-09 | 2021-10-09 | Лаборатория
Экспериментальный участок смешения | 125 | Измеритель потенциала | SIMCO FMX-004 |  |  | FX-21755 | 1 год | 2020-10-13 | 2021-10-13 | Экспериментальный участок смешения
Отдел контроля качества | 74 | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар |  | 283-6683 | 1 год | 2020-10-15 | 2021-10-15 | Кабинет для испытаний
Литьевой участок | 36 | Нутромер | АФТ624-000-01 |  |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | 37 | Нутромер | АФТ701-000 |  |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 77 | Динамометр | Insize | 0-50 Н 0,01 Н |  | 4111905118 | 1 год | 2020-11-15 | 2021-11-15 | Кабинет для испытаний
Лаборатория | 5 | Иономер | Hanna HI 2221 |  |  | H0084682 | 1 год | 2020-12-03 | 2021-12-03 | Лаборатория
Литьевой участок | 50 | шкаф для оценки цвета | TILO |  |  | 400542 | 1 год | 2020-12-03 | 2021-12-03 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 63 | Нутромер | АФТ624-000 |  |  | 2 | 1 год | 2020-12-04 | 2021-12-04 | Основной кабинет
Лаборатория | 19 | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX523M | 0,02-520 г 0,001 г |  | B829134192 | 1 год | 2020-12-17 | 2021-12-17 | Лаборатория Philips
Лаборатория | 23 | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  |  | K12061106122 | 1 год | 2020-12-17 | 2021-12-17 | Лаборатория
Отдел контроля качества | 55 | Весы электронные | CAS XE600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 19340367 | 1 год | 2020-12-17 | 2021-12-17 | Основной кабинет
Участок сборки Philips | 112 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40618 | 1 год | 2020-12-17 | 2021-12-17 | Участок сборки Philips
Литьевой участок | 43 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 3008193250 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | участок кувшинов
Литьевой участок | 44 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм |  | 0911161180 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 73 | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм |  | 0309161222 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 52 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 07467 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | 57 | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  |  | 0396 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30 | Основной кабинет
Лаборатория | 25 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 019A40814 | 1 год | 2021-01-18 | 2022-01-18 | Лаборатория
Лаборатория | 26 | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г |  | 019A40813 | 1 год | 2021-01-18 | 2022-01-18 | Лаборатория
Лаборатория | 7 | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl |  | B48341010 | 1 год | 2021-01-29 | 2022-01-29 | Лаборатория
Участок смешения | 121 | Анализатор влажности | AND MF-50 |  |  | U0901 | 1 год | 2021-02-09 | 2022-02-09 | Участок смешения
Участок смешения | 122 | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг |  | N19A40620 | 1 год | 2021-02-09 | 2022-02-09 | Участок смешения
Отдел контроля качества | 76 | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н |  | 210116 | 1 год | 2021-02-10 | 2022-02-10 | В Нарве (участок карбонблоков)
Отдел контроля качества | 60 | Координатно-измерительная машина | Insize |  |  | VKG50127 | 1 год | 2021-02-16 | 2022-02-16 | Кабинет для испытаний
Литьевой участок | 28 | Весы лабораторные электронные | CAS XE/XEPLUS 600 | 0-600 г 0,01 г |  | 019A40812 | 1 год | 2021-03-10 | 2022-03-10 | учаксток модулей Philips
Отдел контроля качества | 53 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200179116 | 1 год | 2020-03-10 | 2022-03-10 | Основной кабинет
Лаборатория | 8 | Лабораторная микропипетка | VWR1000 | 0-1000 µl |  | B48360278 | 1 год | 2021-03-13 | 2022-03-13 | Лаборатория
Лаборатория | 4 | pH-метр | Hanna HI-9126 |  |  | F0006630 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Микробиология
Лаборатория | 6 | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX224 | 0-220 г 0,0001 г |  | C101840674 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Лаборатория
Сборочный участок | 78 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110290088 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш. №1
Сборочный участок | 79 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110190089 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№6
Сборочный участок | 80 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 110290085 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№5
Сборочный участок | 82 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 191100007 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№2
Сборочный участок | 84 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 171100064 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№2
Сборочный участок | 88 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHG373 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№4
Сборочный участок | 89 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHG374 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш.№3
Сборочный участок | 90 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHM1085 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш.№2
Сборочный участок | 91 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 1101200121 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№4
Сборочный участок | 92 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 141000011 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№3
Сборочный участок | 93 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 070201371 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Резерв
Сборочный участок | 94 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 160100026 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№3
Сборочный участок | 95 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 161000088 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№1
Сборочный участок | 96 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 190500077 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Сборка модулей EVOLVE
Сборочный участок | 97 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | OHM1086 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Сборка модулей A15
Сборочный участок | 98 | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  |  | 161000087 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№1
Участок сборки Philips | 111 | Весы электронные | CAS XE 6000 | 0-6000 г, 0,1 г |  | 019540191 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Участок сборки Philips
Экспериментальный участок смешения | 127 | pH-метр | Hanna HI2221 |  |  | 05060004101 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Экспериментальный участок смешения
Литьевой участок | 35 | Калибр-пробка | PRW501-10.000 |  |  | PRW501-10.000 | 1 год | 2021-03-19 | 2022-03-19 | учаксток модулей
Лаборатория | 2 | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Holmium |  |  | HY016 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Лаборатория | 3 | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Didymium |  |  | P006 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Литьевой участок | 49 | Индикатор часовой | Insize |  |  | 9B22912 | 1 год | 2021-03-24 | 2022-03-24 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | 61 | Кронциркуль | Mitutoyo External Digital Caliper | 0-30 мм 0,02 мм |  | RC06T132 | 1 год | 2021-03-24 | 2022-03-24 | Основной кабинет
Сборочный участок | 99 | Инфрокрасный датчик температуры | Delta/kentech |  |  | DB44RR06W17510116 | 1 год | 2021-03-31 | 2022-03-31 | Установлен на МВ
Литьевой участок | 46 | Индикатор дигитальный | Insize |  |  | 2306201046 | 1 год | 2021-04-12 | 2022-04-12 | Участок литья Philips
Отдел контроля качества | 58 | Индикатор дигитальный | Insize |  |  | 3110201623 | 1 год | 2021-04-12 | 2022-04-12 | Основной кабинет
Лаборатория | 14 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200238730 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Лаборатория | 15 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200238736 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Литьевой участок | 47 | Калибр кольцо (Пр/НЕ Пр) | PRW501-05.001 | 64±0,37 |  | PRW501-05.001 | 1 год | 2021-05-19 | 2022-05-19 | Участок литья кувшинов
Лаборатория | 13 | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  |  | 200486429 | 2 года | 2020-08-18 | 2022-08-18 | Лаборатория
Лаборатория | 10 | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl |  | 848340247 | 1 год | 2021-04-06 | 06.04.20202 | Лаборатория
Лаборатория | 11 | Лабораторная микропипетка | VWR1000 | 100-1000 µl |  | 948360037 | 1 год | 2021-04-06 | 06.04.20202 | Лаборатория
Лаборатория | 12 | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0,5-5 ml |  | 948380026 | 1 год | 2021-04-06 | 06.04.20202 | Лаборатория
Литьевой участок | 39 | Стенд проверки герметичности | АФТ795 |  |  | 1 | 1 год | 29.02.2021 | 29.02.2022 | учаксток модулей
Литьевой участок | 40 | Стенд проверки герметичности | АФТ490 |  |  | 1 | 1 год | 29.02.2021 | 29.02.2022 | учаксток модулей