## Sheet
1_Spisok_izmeritelnogo_oborudovania_IO__Estonia_Sillamyae_na_2021_god.xlsx
Лаборатория | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1052698 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Микробиология
Лаборатория | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1058820 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Holmium |  | HY016 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Лаборатория | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Didymium |  | P006 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Лаборатория | pH-метр | Hanna HI-9126 |  | F0006630 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Микробиология
Лаборатория | Иономер | Hanna HI 2221 |  | H0084682 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория
Лаборатория | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl | B48341010 | 1 год | 2022-02-14 | 2023-02-14 | Лаборатория | до калибровки осталось 11 дней
Лаборатория | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0-5000 µl | A48380255 | 1 год | 2021-11-17 | 2022-11-17 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200486429 | 2 года | 2020-08-18 | 2022-08-18 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200238730 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200238736 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | Kern EG420-3NM | 0,02-420 г 0,001 г | 131195071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | Kern EW220-3NM | 0,02-220 г 0,001 г | 121193100 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | CAS CUX620H | 0-620 г 0,001 г | D616000071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX523M | 0,02-520 г 0,001 г | B829134192 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория Philips
Лаборатория | TDS-метр | Hanna HI98192 |  | 04390029101 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  | 156120 | 1 год | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | Testo |  | 37364486 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | Testo |  | 37373308 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория
Лаборатория | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Shimadzu AA-7000 |  | A30915702147 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория
Лаборатория | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  | K12061106122 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  | KU1409141031 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 019A40814 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | до калибровки осталось 8 дней
Лаборатория | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 019140246 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | до калибровки осталось 8 дней
Лаборатория | Система капилярного электрофореза | Капель-105М |  | 2233 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория
Литьевой участок | Весы напольные | CAS DB-1H plus | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19740243 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов
Литьевой участок | Весы лабораторные электронные | CAS XE/XEPLUS 600 | 0-600 г 0,01 г | 019A40812 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей Philips
Литьевой участок | Часовой индикатор | Insize | 0-50 мм 0,01 мм | 2105212402 | 1 год | 2021-11-08 | 2022-11-08 | учаксток модулей Philips
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 017440326 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г | 019340365 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г | 019340366 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов (покраска)
Литьевой участок | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,01 кг | WD120037804 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей
Литьевой участок | Длиномер с дигитальным индикатором | Ph003-10-000 |  | Ph003-10-000 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | Калибр | Ph003-10-002 |  | Ph003-10-002 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | Калибр-пробка | PRW501-10.000 |  | PRW501-10.000 | 1 год | 2021-03-19 | 2022-03-19 | учаксток модулей
Литьевой участок | Нутромер | АФТ624-000-01 |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Нутромер | АФТ701-000 |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01 мм | 1901205 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,001мм | 1902848 | 1 год | 2021-07-22 | 2022-07-22 | учаксток модулей
Литьевой участок | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H plus | 0-150 кг 0,01 г | N21744175 | 1 год | 2022-01-13 | 2023-01-13 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213845 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213846 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 3008193250 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм | 0911161180 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм 0,01 мм | 0911161016 | 1 год | 2020-07-13 | 2021-07-13 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213836 | 1 год | 2021-07-09 | 2022-07-09 | участок модулей
Литьевой участок | Калибр кольцо (Пр/НЕ Пр) | PRW501-05.001 | 64±0,37 | PRW501-05.001 | 1 год | 2021-05-19 | 2022-05-19 | Участок литья кувшинов
Литьевой участок | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 52944 | 1 год | 2021-09-10 | 2022-09-10 | участок кувшинов
Литьевой участок | шкаф для оценки цвета | TILO |  | 400542 | 1 год | 2020-12-03 | 2021-12-03 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 0821703 | 1 год | 2021-12-16 | 2022-12-16 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 0823537 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Основной кабинет
Участок полых волокон | Счетчик частиц | Lighthouse S3100 |  | 210604005 | 1 год | 2021-06-02 | 2022-06-02 | Участок полых волокон
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 9909500 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 07467 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize | 5mm | 0823890 | 1 год | 2021-12-21 | 2022-12-21 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200179116 | 1 год | 2020-03-10 | 2022-03-10 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Весы электронные | CUX620H | 0-620 г 0,001 г | D616000066 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Весы электронные | CAS XE600 | 0-600 г, 0,01 г | 019340367 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Весы электронные | CAS XE-PLUS 6000 |  | 019A40821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н | 120014179 | 1 год | 2021-05-28 | 2022-05-28 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 0396 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-3 |  | 15347 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Координатно-измерительная машина | Insize |  | VKG50127 | 1 год | 2022-03-01 | 2023-03-01 | Кабинет для испытаний | до калибровки осталось 26 дней
Отдел контроля качества | Микрометр | Mitutoyo | 0-25 мм 0,01 мм | 102-301 / 37132364 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  | 156117 | 2 года | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Термометр цифровой портативный | ТЦП "ВАПАН" | -40ОС до +180ОС | 463 | 2 года | 2019-04-19 | 2021-04-18 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Инфракрасный термометр | Testo |  | 45540954 | 1 год | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 3009192041 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок модулей
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 0309161226 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2810192566 | 1 год | 2020-08-17 | 2021-08-17 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 1312191319 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 1312191331 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-600 мм 0,01 мм | 2001121 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 0309161222 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Динамометр | Insize | 500 N | 4112007053 | 1 год | 2021-11-25 | 2022-11-25 | лаборатория
Сборочный участок | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-6683 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | сборочный участок
Сборочный участок | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-9451 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | сборочный участок
Отдел контроля качества | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н | 210116 | 1 год | 2021-02-10 | 2022-02-10 | В Нарве (участок карбонблоков)
Отдел контроля качества | Динамометр | Insize | 0-50 Н 0,01 Н | 4111905118 | 1 год | 2020-11-15 | 2021-11-15 | Кабинет для испытаний
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 110190089 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№6
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 110290085 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№5
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 171100064 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№2
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | OHG374 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш.№3
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 1101200121 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№4
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 070201371 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Резерв
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 161000088 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№1
Сборочный участок | Рохля с весами | Laomaailm HL318L |  | JL-0090 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет наладчика
Склад | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K5A | 0-60 кг 0,001 кг | WD110074762 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Склад
Склад | Микрометр | Insize |  | 161040820 | 1 год | 2018-03-08 | 2019-03-08 | списано
Склад | Нутромер | Insize |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Психрометрический гигрометр | Testo | -20...+70 C 0...100%rF% rH | 37350302 | 1 год | 2021-07-20 | 2022-07-20 | Склад
Склад | Штангенциркуль |  |  | 138208260 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль |  |  | SC20408160272 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль |  |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль | Insize |  | 20408160272 | 1 год | 2018-03-01 | 2019-03-01 | списано
Участок сборки Philips | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-6682 | 1 год | 2021-08-26 | 2022-08-26 | Участок сборки Philips
Участок сборки Philips | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 191100008 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок сборки Philips
Участок сборки Philips | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40618 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Участок сборки Philips
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 9A10501 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет
Участок смешения | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1038604 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Участок смешения | Анализатор влажности | ANDMF-50 |  | P1055758 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг | WD120027894 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №1
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг | WD120045887 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №2
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K10DL | 0-30 кг 0,01 кг | WD120022548 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern KFB-TM | 4-600 кг 0,2 кг | WF125239 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,005 кг | WD120045731 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Узел приготовления серебра
Отдел контроля качества | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1058821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний
Участок смешения | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1060152 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40620 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40613 | 1 год | 2021-06-13 | 2022-06-13 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Участок смешения | Пневматический манометр | ВМ1 |  | ВМ1 | 1 год | 2020-09-19 | 2021-09-18 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Экспериментальный участок смешения | Измеритель потенциала | SIMCO FMX-004 |  | FX-21755 | 1 год | 2020-10-13 | 2021-10-13 | Экспериментальный участок смешения
Экспериментальный участок смешения | TDS-метр | Hanna HI98192 |  | 071702CN | 1 год | 2020-04-22 | 2021-04-22 | Экспериментальный участок смешения
Экспериментальный участок смешения | pH-метр | Hanna HI2221 |  | 05060004101 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Экспериментальный участок смешения