## Sheet
1_Spisok_izmeritelnogo_oborudovania_IO__Estonia_Narva_na_2021-22_god (1).xlsx
Отдел контроля качества | Анализатор влажности | AND MX-50 |  | P1060560 | 1 год | 2021-07-28 | 2022-07-28
Отдел контроля качества | Анализатор влажности | Kern MLB-50-3C | 0-50 г 0,001 г | WL141587 | 1 год | 2020-07-08 | 2021-07-08
Отдел контроля качества | Весы электронные | CAS BW-6R | 0-6000 г 2 г | 0111В00329 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Отдел контроля качества | Глубиномер цифровой | Vogel | 0,01 мм 0-500 мм | С1109260080 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04
Отдел контроля качества | Динамометрический ключ с индикатором часового типа | DB50N-S TOHNICHI |  | 311725Е | 1 год | 2022-02-14 | 2023-02-14 |  | до калибровки осталось 13 дней
Отдел контроля качества | Кронциркуль | Insize | 0-20 мм 0,001 мм | 1608С2065 | 1 год | 2021-09-14 | 2022-09-14
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 1/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 2/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 3/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 4/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 5/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 6/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 7/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 8/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 9/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 10/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 11/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 12/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 13/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 18/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 14/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 15/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 16/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 17/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 18/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 19/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 20/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | JL-0506 (БМ 21/Н) | 1 год | 2022-01-03 | 2023-01-03
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | JL-0505 (БМ 22/Н) | 1 год | 2021-01-03 | 2022-01-03
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | JL-0507 (БМ 23/Н) | 1 год | 2021-01-03 | 2022-01-03
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | JL-0504 (БМ 24/Н) | 1 год | 2021-01-03 | 2022-01-03
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | JL-0503 (БМ 25/Н) | 1 год | 2022-01-03 | 2023-01-03
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | Wika |  | БМ 26/Н | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Манометр гидрозаполненный | MGF |  | 201703L06511 | 1 год | 2019-02-02 | 2020-02-01
Отдел контроля качества | Измерительный микроскоп | Sinowon iMS-4030 |  | 1612004 | 1 год | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  | до калибровки осталось 28 дней
Отдел контроля качества | рН-метр | И-160 |  | 0022 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Отдел контроля качества | спектрофотометр | Unico |  | 14031403005 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Отдел контроля качества | Стенд гидростатических испытаний | МО-012 |  | 1 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Стенд гидростатических испытаний | ПР392 |  | 3 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Стенд проверки герметичности | ПР305 |  | ПР305/21 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Стенд проверки обратноосмотических мембран | МО-033 |  | №2 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Стенд эфф. очистки | МО-004 |  | 1 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Стенд эфф. очистки | МО-004 |  | 2 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Vogel | 0-200 мм 0,01мм | С1305070688 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01мм | 0309161228 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Vogel | 0,01 мм 0-450мм | С1504033012 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Весы электронные | Ohaus PA-2102 | 0-2100 г 0,01 г | 8331391039 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Весы электронные | CAS XE 6000 | 0-6000 г 0,1 г | 018940127 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Весы электронные | Kern ECB 50К20 |  | WD140054139 | 1 год | 2019-03-01 | 2020-02-28
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0-10 мм | 67385 | 1 год | 2021-03-24 | 2022-03-24
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 0-10 мм | 03632 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Калибр-кольцо гладкое | АФТ 637-003 |  | 5Н | 1 год | 2018-11-09 | 2019-11-08
Отдел контроля качества, проверка запорной арматуры | Нутромер | АФТ637-000 |  | 5H | 1 год | 2021-01-08 | 2022-01-08
Сборка | Lazer Dust Particle Counter | SDL 8100 |  | 30622 |  | 2020-01-20 | 2021-01-20
Сборка | Весы лабораторные электронные | CAS PW-II | 0-2000 г 0,5 г | N17840496 | 1 год | 2020-07-08 | 2021-07-08
Сборка | Весы электронные | CAS PW-II |  | 18340585 | 1 год | 2019-03-14 | 2020-03-13
Сборка | Весы электронные | CAS MWP-300N |  | 17840533 | 1 год | 2017-09-07 | 2018-09-07
Сборка | Динамометрический ключ | AmPro | 0-110 Н*м | ВВ200452 | 1 год | 2021-01-04 | 2022-01-04
Сборка | Стенд проверки герметичности | ПР305 |  | ПР305/18 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Сборка | Стенд проверки герметичности | ПР305 |  | ПР305/20 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Сборка | Стенд проверки герметичности | MO-028 |  | 1 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Сборка | Стенд проверки обратноосмотических мембран | МО-033 |  | №1 | 1 год | 2021-03-02 | 2022-03-02
Сборка | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-600 мм, 0,01 мм | 1411182007 | 1 год | 2021-03-25 | 2022-03-25
Сборка | Штангенциркуль цифровой | Vogel |  | 1402100007 | 1 год | 2019-03-19 | 2020-03-18
Сборка | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01мм | 0701165008 | 1 год | 2020-09-07 | 2021-09-07
Сборка | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01мм | 2801212644 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02
Склад | Весы электронные | Kern DE60K5A | 0-60 кг 0,005 кг | WD140010481 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Склад | Весы электронные | СAS S//WII-02 | 0-2000 г 0,5 г | N14614029 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Склад | Психометрический гигроиметр | ВИТ-1 |  | 344900 | 2 года | 2020-11-01 | 2022-11-01
Склад | Психометрический гигроиметр | ВИТ-1 |  | 344886 | 2 года | 2020-11-01 | 2022-11-01
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 210425122N1135 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 200925122N2897 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 200925122N2899 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 180921212361 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 180921212362 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 180921212363 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 210425122N1131 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 210425122N1133 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 210425122N1134 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 210425122N1132 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-2000 г 1 г | 140821132562 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 160321191103 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 200725122N1504 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 200725122N1502 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 200725122N1503 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 200725122N1501 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,1 г | 180621213279 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 180621213280 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 200925122N2900 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 200925122N2896 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 160321191102 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 200925122N2898 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 140821132582 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 140821132560 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 180621213281 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 140821132544 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 190521211201 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 190521211202 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 190521211204 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W | 0-600 г 0,2 г | 190521211203 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весовой контроллер | JWI-700W |  | 180921212364 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весы лабораторные электронные | CAS МWP-600 | 0-600 г 0,02 г | 14MWP0600N0111 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весы лабораторные электронные | CAS PW-II | 0-2000 г 1 г | N17840495 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весы лабораторные электронные | CAS PW-II | 0-2000 г 1 г | N18340584 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Весы электронные | Kern FCE 15K5N | 0-15 кг 0,005 кг | WD150031566 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок литья | Калибр-кольцо гладкое | АФТ 637-003 |  | 6Н | 1 год | 2018-11-09 | 2019-11-08
Участок литья | Нутромер | АФТ637-000 |  | 6H | 1 год | 2021-01-08 | 2022-01-08
Участок литья | Штангенглубиномер цифровой | Vogel |  | C1109260082 | 1 год | 2019-03-19 | 2020-03-18
Участок литья | Штангенциркуль цифровой | Limit | 0-200 мм 0,01мм | 064000 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09
Участок литья | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01мм | 2909192320 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09
Участок литья | Глубиномер цифровой | Mitutoyo | 0-1000 мм | 0004810 | 1 год | 2022-01-03 | 2023-01-03
Участок смешения и дробления углей | Весовой контролер / Весы электронные платформенные | CAS CI 6000A / CAS BW-150RB | 0-150 кг 0,05 кг | OH6353 / 14210165 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные | CAS XE 6000 | 0-6000 г 0,1 г | 019340370 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные платформенные | CAS BW-150RB | 0-150 кг 0,05 кг | 013B10828 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные платформенные | CAS BW-150RB | 0-150 кг 0,05 кг | 015540226 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные платформенные | CAS BW-150RB | 0-150 кг 0,05 кг | 013А40410 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные платформенные | KPZ-52E-8 | 0-1500 кг 0,5 кг | A15102954 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок смешения и дробления углей | Весы электронные платформенные | CAS DBII(360)-150C | 0-150 кг 0,05 кг | N18640171 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок экструзии | Весы лабораторные электронные | CAS ED-H-3 | 0-3000 г 0,1 г | 1104ED034059 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок экструзии | Весы лабораторные электронные | CAS MWP-600 | 0-600 г 0,02 г | 17840534 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13
Участок экструзии | Весы электронные лабораторные | CAS XE6000 | 0-6000 г 0,1 г | 019A40824 | 1 год | 2021-05-15 | 2022-05-15
Участок экструзии | Весы лабораторные электронные | CAS XE6000 | 0-6000 г 0,1 г | 018940130 | 1 год | 2020-07-07 | 2021-07-07
Участок экструзии | Весы электронные платформенные | Kern NFB 600K200LM | 0-600 кг 0,2 кг | WF125239 | 1 год | 2020-07-06 | 2021-07-06
Участок экструзии | Динамометр | Мегеон 03500 |  | 210014168 | 1 год | 2022-02-18 | 2023-02-18 |  | до калибровки осталось 17 дней
Участок экструзии | Штангенрейсмас цифровой | Vogel | 0,01 мм 0-500мм | С1208130006 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30
Участок экструзии | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0,01 мм 0-500мм | 0509161407 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25
1_Spisok_izmeritelnogo_oborudovania_IO__Estonia_Narva_na_2021-22_god (1).xlsx
Лаборатория | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1052698 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Микробиология
Лаборатория | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1058820 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Holmium |  | HY016 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Лаборатория | Калибровочный светофильтр для спектрофотометра | Didymium |  | P006 | 1 год | 2021-03-23 | 2022-03-23 | Лаборатория
Лаборатория | pH-метр | Hanna HI-9126 |  | F0006630 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Микробиология
Лаборатория | Иономер | Hanna HI 2221 |  | H0084682 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория
Лаборатория | Лабораторная микропипетка | VWR100 | 0-100 µl | B48341010 | 1 год | 2022-02-14 | 2023-02-14 | Лаборатория | до калибровки осталось 13 дней
Лаборатория | Лабораторная микропипетка | VWR5000 | 0-5000 µl | A48380255 | 1 год | 2021-11-17 | 2022-11-17 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200486429 | 2 года | 2020-08-18 | 2022-08-18 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200238730 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Лаборатория | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200238736 | 2 года | 2020-04-15 | 2022-04-15 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | Kern EG420-3NM | 0,02-420 г 0,001 г | 131195071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | Kern EW220-3NM | 0,02-220 г 0,001 г | 121193100 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | CAS CUX620H | 0-620 г 0,001 г | D616000071 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Лаборатория
Лаборатория | Весы лабораторные электронные | OHAUS PX523M | 0,02-520 г 0,001 г | B829134192 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Лаборатория Philips
Лаборатория | TDS-метр | Hanna HI98192 |  | 04390029101 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  | 156120 | 1 год | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | Testo |  | 37364486 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория
Лаборатория | Психрометрический гигрометр | Testo |  | 37373308 | 1 год | 2021-12-29 | 2022-12-29 | Лаборатория
Лаборатория | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Shimadzu AA-7000 |  | A30915702147 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория
Лаборатория | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  | K12061106122 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Спектрофотометр | Unico S-2150 |  | KU1409141031 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Лаборатория
Лаборатория | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 019A40814 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | до калибровки осталось 10 дней
Лаборатория | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 019140246 | 1 год | 2022-02-11 | 2023-02-11 | Лаборатория | до калибровки осталось 10 дней
Лаборатория | Система капилярного электрофореза | Капель-105М |  | 2233 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | Лаборатория
Литьевой участок | Весы напольные | CAS DB-1H plus | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19740243 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов
Литьевой участок | Весы лабораторные электронные | CAS XE/XEPLUS 600 | 0-600 г 0,01 г | 019A40812 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей Philips
Литьевой участок | Часовой индикатор | Insize | 0-50 мм 0,01 мм | 2105212402 | 1 год | 2021-11-08 | 2022-11-08 | учаксток модулей Philips
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г, 0,01 г | 017440326 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г | 019340365 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов
Литьевой участок | Весы электронные | CAS XE 600 | 0-600 г 0,01 г | 019340366 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | участок кувшинов (покраска)
Литьевой участок | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,01 кг | WD120037804 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | учаксток модулей
Литьевой участок | Длиномер с дигитальным индикатором | Ph003-10-000 |  | Ph003-10-000 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | Калибр | Ph003-10-002 |  | Ph003-10-002 | 1 год | 2020-05-29 | 2021-05-29 | учаксток модулей
Литьевой участок | Калибр-пробка | PRW501-10.000 |  | PRW501-10.000 | 1 год | 2021-03-19 | 2022-03-19 | учаксток модулей
Литьевой участок | Нутромер | АФТ624-000-01 |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Нутромер | АФТ701-000 |  | 1 | 1 год | 2020-11-09 | 2021-11-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,01 мм | 1901205 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-300 мм 0,001мм | 1902848 | 1 год | 2021-07-22 | 2022-07-22 | учаксток модулей
Литьевой участок | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H plus | 0-150 кг 0,01 г | N21744175 | 1 год | 2022-01-13 | 2023-01-13 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213845 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213846 | 1 год | 2021-09-02 | 2022-09-02 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 3008193250 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм | 0911161180 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | участок кувшинов
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-150 мм 0,01 мм | 0911161016 | 1 год | 2020-07-13 | 2021-07-13 | участок модулей
Литьевой участок | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2001213836 | 1 год | 2021-07-09 | 2022-07-09 | участок модулей
Литьевой участок | Калибр кольцо (Пр/НЕ Пр) | PRW501-05.001 | 64±0,37 | PRW501-05.001 | 1 год | 2021-05-19 | 2022-05-19 | Участок литья кувшинов
Литьевой участок | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 52944 | 1 год | 2021-09-10 | 2022-09-10 | участок кувшинов
Литьевой участок | шкаф для оценки цвета | TILO |  | 400542 | 1 год | 2020-12-03 | 2021-12-03 | участок кувшинов
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 0821703 | 1 год | 2021-12-16 | 2022-12-16 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 0823537 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Основной кабинет
Участок полых волокон | Счетчик частиц | Lighthouse S3100 |  | 210604005 | 1 год | 2021-06-02 | 2022-06-02 | Участок полых волокон
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 9909500 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 07467 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize | 5mm | 0823890 | 1 год | 2021-12-21 | 2022-12-21 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Секундомер | VWR TRACEABLE STOPWATCH |  | 200179116 | 1 год | 2020-03-10 | 2022-03-10 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Весы электронные | CUX620H | 0-620 г 0,001 г | D616000066 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Весы электронные | CAS XE600 | 0-600 г, 0,01 г | 019340367 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Весы электронные | CAS XE-PLUS 6000 |  | 019A40821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н | 120014179 | 1 год | 2021-05-28 | 2022-05-28 | Кабинет для испытаний
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-10 |  | 0396 | 1 год | 2020-12-30 | 2021-12-30 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | ИЧ-3 |  | 15347 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Координатно-измерительная машина | Insize |  | VKG50127 | 1 год | 2022-03-01 | 2023-03-01 | Кабинет для испытаний | до калибровки осталось 28 дней
Отдел контроля качества | Микрометр | Mitutoyo | 0-25 мм 0,01 мм | 102-301 / 37132364 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 |  | 156117 | 2 года | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Термометр цифровой портативный | ТЦП "ВАПАН" | -40ОС до +180ОС | 463 | 2 года | 2019-04-19 | 2021-04-18 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Инфракрасный термометр | Testo |  | 45540954 | 1 год | 2021-09-13 | 2022-09-13 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 3009192041 | 1 год | 2021-09-09 | 2022-09-09 | участок модулей
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 0309161226 | 1 год | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 2810192566 | 1 год | 2020-08-17 | 2021-08-17 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 1312191319 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 1312191331 | 1 год | 2021-07-26 | 2022-07-26 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенрейсмас цифровой | Insize | 0-600 мм 0,01 мм | 2001121 | 1 год | 2020-08-11 | 2021-08-11 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Штангенциркуль цифровой | Insize | 0-200 мм 0,01 мм | 0309161222 | 1 год | 2020-12-28 | 2021-12-28 | Основной кабинет
Отдел контроля качества | Динамометр | Insize | 500 N | 4112007053 | 1 год | 2021-11-25 | 2022-11-25 | лаборатория
Сборочный участок | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-6683 | 1 год | 2021-11-19 | 2022-11-19 | сборочный участок
Сборочный участок | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-9451 | 1 год | 2021-09-07 | 2022-09-07 | сборочный участок
Отдел контроля качества | Динамометр | Мегеон 03500 | 0-500 Н 0,1 Н | 210116 | 1 год | 2021-02-10 | 2022-02-10 | В Нарве (участок карбонблоков)
Отдел контроля качества | Динамометр | Insize | 0-50 Н 0,01 Н | 4111905118 | 1 год | 2020-11-15 | 2021-11-15 | Кабинет для испытаний
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 110190089 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№6
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 110290085 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№5
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 171100064 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 5 лин. маш.№2
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | OHG374 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 15 лин. маш.№3
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 1101200121 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№4
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 070201371 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Резерв
Сборочный участок | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 161000088 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 25 лин. маш.№1
Сборочный участок | Рохля с весами | Laomaailm HL318L |  | JL-0090 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет наладчика
Склад | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K5A | 0-60 кг 0,001 кг | WD110074762 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Склад
Склад | Микрометр | Insize |  | 161040820 | 1 год | 2018-03-08 | 2019-03-08 | списано
Склад | Нутромер | Insize |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Психрометрический гигрометр | Testo | -20...+70 C 0...100%rF% rH | 37350302 | 1 год | 2021-07-20 | 2022-07-20 | Склад
Склад | Штангенциркуль |  |  | 138208260 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль |  |  | SC20408160272 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль |  |  | 811160631 | 1 год | 2018-03-02 | 2019-03-01 | списано
Склад | Штангенциркуль | Insize |  | 20408160272 | 1 год | 2018-03-01 | 2019-03-01 | списано
Участок сборки Philips | Leak Detector | ATEQ | 1,00 бар | 283-6682 | 1 год | 2021-08-26 | 2022-08-26 | Участок сборки Philips
Участок сборки Philips | Весовой индикатор | САS CI 6000А |  | 191100008 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок сборки Philips
Участок сборки Philips | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40618 | 1 год | 2021-12-22 | 2022-12-22 | Участок сборки Philips
Отдел контроля качества | Индикатор часовой | Insize |  | 9A10501 | 1 год | 2021-05-25 | 2022-05-25 | Основной кабинет
Участок смешения | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1038604 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Участок смешения | Анализатор влажности | ANDMF-50 |  | P1055758 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг | WD120027894 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №1
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 35K0,5D | 0-35 кг 0,001 кг | WD120045887 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Смеситель ленточный №2
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern DE 60K10DL | 0-30 кг 0,01 кг | WD120022548 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | Kern KFB-TM | 4-600 кг 0,2 кг | WF125239 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | KERN DE 15K2D | 0-15 кг 0,005 кг | WD120045731 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Узел приготовления серебра
Отдел контроля качества | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1058821 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Кабинет для испытаний
Участок смешения | Анализатор влажности | AND MF-50 |  | P1060152 | 1 год | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40620 | 1 год | 2021-07-13 | 2022-07-13 | Участок смешения
Участок смешения | Весы электронные платформенные | CAS DB-1H PLUS | 0,2-30 кг 0,01 кг | N19A40613 | 1 год | 2021-06-13 | 2022-06-13 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Участок смешения | Пневматический манометр | ВМ1 |  | ВМ1 | 1 год | 2020-09-19 | 2021-09-18 | Участок Кондиционирования Аквален 2
Экспериментальный участок смешения | Измеритель потенциала | SIMCO FMX-004 |  | FX-21755 | 1 год | 2020-10-13 | 2021-10-13 | Экспериментальный участок смешения
Экспериментальный участок смешения | TDS-метр | Hanna HI98192 |  | 071702CN | 1 год | 2020-04-22 | 2021-04-22 | Экспериментальный участок смешения
Экспериментальный участок смешения | pH-метр | Hanna HI2221 |  | 05060004101 | 1 год | 2021-03-18 | 2022-03-18 | Экспериментальный участок смешения